Усл обозн к  ранее присл листам о теплопотребл мат апр май 8 г

тонны

М1 все что пришло

М2 отопл вернулось

М3 подано в ГВС

М4 вернулось неисп с крана гор воды

М1-М2=М3-М4 должно быть     равно   Вероятно обратка идет в кран М3-М4 истр гор вода  в доме с 1 м этаж Площадь с 1 м эт 40 т м кв

! эт эквивалентен 32 м квартирам по площади Т.е.  условно всего кв в доме  451+32=483  кв  Одна кв потр условно  4,7 тонн (куба) за месяц